放射性物質年度偵測證明

一、基本資料：                         測試報告編（序）號：

| 設施經營者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 聯絡人 |  | 聯絡電話 | （ ） 轉 |
| 許可證字號 |  | E - mail |  |
| 執照類別 | （請參見許可證） | 測試日期 | 年 月 日 |
|  | □密封 □非密封 |  |  |
| 設置地點 | （若為多方處場所，請詳填） |  |  |

二、測試項目（合格劃；免驗項目劃□，並於「備註」欄中註明原因）：

| 項目 | 注意事項 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| □1.儀器裝備或屏蔽容器外四周之輻射劑量率註2 | 應檢附平面圖，並標示核種名稱、活度、偵測位置（包含樓上、下）、偵測結果及背景值。 | 如附件 |
| □2.作業場所（含管制區）四周之輻射劑量率 註2。 |  | 如附件 |
| □3.廢水槽、管線之輻射劑量率註2。 |  | 如附件 |
| □4.偵測放射性物質及工作檯面污染擦拭測試。 | 若為密封放射性物質，請檢附該年執行之擦拭測試報告註3。 | 如附件 |
| □5.安全連鎖及急停裝置功能測試。 |  |  |

三、輻射防護業務單位簽章註4：

| 輻防人員簽章 |  | 輻射防護組織印信 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 證書字號 | 輻專 字第 號 |  |  |
| 輻防人員電話 | （ ） 轉 |  |  |

註：1.本報告各項應確實填寫。每年至少執行一次，且需將平面圖及其偵測結果檢附於後（若為多處輻射作業場所，每一處所皆應執行偵測），並於每年12月31日前完成網路（https://lice.nusc.gov.tw）申報。

2.輻射管制區內操作人員或工作人員居佔位置之輻射劑量率應不超過10μSv/h（超過者，須另檢附符合工作人員年劑量限度說明）；非輻射管制區之輻射劑量率應不超過0.5μSv/h（超過者，須另檢附符合一般人年劑量限度說明）。

3.依「放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法」第54條規定執行擦拭測試，並以主管機關公告之「密封放射性物質擦拭測試報告」填寫。

4.依「輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準」，設施經營者設立之設備或規模符合第4條規定者，本報告應由輻防人員（權責人員）及輻防組織簽章；若符合第5條規定者，應由輻防人員（權責人員）簽章；若未達應設置輻防人員或輻防組織者，則免簽章。

5.本報告應蓋設施經營者印信，保存期限5年；本格式自112年9月27日起使用。

受託偵測單位印信

輻防偵字第          號

輻防人員簽章：

設施經營者

印信

注意！若為多處輻射作業場所，每一處所皆應執行年度偵測。自本頁起，自行往下增加。

附件       （儀器裝備或屏蔽容器外、管制區四周）（請依實際情況自行修改）

地點1：                   
1-1.地點1位於   樓，樓上位置：         ，樓下位置：

1-2.測試條件：核種名稱：          ，測試時活度：         ，背景值：       μSv/h

1-3.輻射偵測儀器：

| 廠牌 |  | 型號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  | 校正因子 |  |
| 校正單位 |  | 校正日期 |  |

1-4.偵測位置及偵測結果：（輻射偵測單位：        ）：

（請以平面圖方式呈現偵測結果（包含樓上、下），並標示放射性物質位置及輻射管制區範圍）

1-5.廢水槽位於    樓，樓上位置：         ，樓下位置：          ，背景值：        μSv/h

1-6.偵測位置及偵測結果（輻射偵測單位：        ）：

（請以平面圖方式呈現偵測結果（包含樓上、下），並標示廢水槽、管線位置及輻射管制區範圍）

1-7.擦拭地點：_______________，背景值：        ，除污基準：_________，單位：____

1-8.擦拭測試偵測儀器：

| 廠牌 |  | 型號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  | 收集效率(%) |  |
| 校正單位 |  | 校正日期 |  |

1-9.擦拭位置及偵測結果（請以平面圖方式呈現擦拭結果）：

附件       （儀器裝備或屏蔽容器外、管制區四周）（請依實際情況自行修改）

地點2：                   
2-1.地點2位於   樓，樓上位置：         ，樓下位置：

2-2.測試條件：核種名稱：          ，測試時活度：         ，背景值：       μSv/h

2-3.輻射偵測儀器：

| 廠牌 |  | 型號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  | 校正因子 |  |
| 校正單位 |  | 校正日期 |  |

2-4.偵測位置及偵測結果：（輻射偵測單位：        ）：

（請以平面圖方式呈現偵測結果（包含樓上、下），並標示放射性物質位置及輻射管制區範圍）

2-5.廢水槽位於    樓，樓上位置：         ，樓下位置：          ，背景值：        μSv/h

2-6.偵測位置及偵測結果（輻射偵測單位：        ）：

（請以平面圖方式呈現偵測結果（包含樓上、下），並標示廢水槽、管線位置及輻射管制區範圍）

2-7.擦拭地點：_______________，背景值：        ，除污基準：_________，單位：____

2-8.擦拭測試偵測儀器：

| 廠牌 |  | 型號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  | 收集效率(%) |  |
| 校正單位 |  | 校正日期 |  |

2-9.擦拭位置及偵測結果（請以平面圖方式呈現擦拭結果）：