一、申報單位基本資料
□ 許可類	非醫用非密封放射性物質輻射安全測試報告
□ 登記類

單位：　　　　　　　　　　　　　　　　 負責人：　　　　　 電話：
代碼：　　　 (核安會列管之工作單位編號)聯絡人：　　　　　 電話：
　　單位地址：　 　 縣市　 　市鄉鎮區　 　　路街　 　 段 巷　 　弄　 　號
使用場所：　 　縣市　 　市鄉鎮區　 　 　路街　 　段 　 巷　 　弄　 　號
　　裝設地點： (裝設處所、房間，例：台北校區F棟5樓X光室)
    負責操作人員：　　　　　 證書號碼：　　 　　 (輻防人員、輻安證書或訓練合格證明)
二、申報事由(證照號碼：物字第 號；雲化系統申請文號： )
□新申請	□五年屆期測試	□變更作業場所
□增加核種或活度	□恢復使用	□其他

三、非密封放射性物質基本資料<每個作業場所填寫乙份>
用途	﹙例:測量控製、分析鑑定、學術研究…)
核種		活渡(單位)

四、檢查項目：(以註記於□內；免驗項目劃□並說明)　 檢測日期：　　年　　月　　日
檢查內容		合格
1	放射性物質作業場所已依「輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測作業準則」第五條規定及評估報告為適當之圍離(管制)，進出口處應有適當之輻射示警標誌與警語。	□
2	輻射安全作業守則及意外事故處理程序，已張貼於放射性物質作業場所明顯處。	□
3	放射性物質之貯存場所、盛裝容器、清洗水槽及受污染之裝備，應有適當輻射示警標誌與警語，貯存場所及盛裝容器並應註明放射性物質之名稱及其物理、化學性質。	□
4	放射性物質之貯存場所(櫃)應上鎖，其鑰匙應由專人保管。	□
5	放射性物質之操作檯（桌）或放射性物質處理皿，均應襯以吸水紙，液體樣品應置於不易傾倒及破損之容器內。	□
6	□備有專用貯存槽，做為收集俟處理放射性廢液之用(偵測及處理紀錄應留存備查)。 / □備有專用水槽，做為傾倒放射性廢液或清洗放射性污染器皿，且廢液經由密閉管道導入收集槽、污水排放系統或污水下水道(偵測及處理紀錄應留存備查)。	□
7	放射性廢料桶應具有防治污染擴散之設計(例如腳踩式)，桶內並襯以無孔之塑膠袋。	□
8	操作可能空浮或揮發性放射性物質之作業場所，經評估如應使用抽氣櫃及濾器組，應依規定定期執行流量及濾器組效率測試，且有關測試結果符合申報單位輻射安全評估報告之設計要求。	□
9	作業（貯存）場所不得有飲料、食物、香煙、化粧品、檳榔、口香糖等非必要物品。	□
10	比照本會依游離輻射防護法第三十二條公告之年度偵測項目，進行偵測，偵測結果應符合法規及申報單位訂定之管制基準。	□

受託檢查單位： 核安會認可證字號：輻防偵字 號
檢查人員簽章：　　　 　 　 輻專師(員)字第 　 　號
申報單位輻射防護作業管理人員簽章：　　 　 電話：
(申報單位須設置輻射防護人員或輻射防護管理組織者，須由權責人員或組織簽章)

申報單位印信

受託檢查單位印信

附頁
檢查照片及場所偵測示意圖 (拍照日期: )
1、作業場所周圍環境(道路)示意圖及作業場所、房間或貯存位置之平面圖：
(測得之劑量率及擦拭測試結果請註明於圖上相關位置，並標示管制區範圍。)
(欄位空間如不足，請自行增添頁面。)

2、測試時相關照片：
(應含使用位置或相關使用裝備外觀、貯存場所(櫃)、輻射示警標誌、廢水(廢氣)槽及其排放管線、廢料桶。)
(欄位空間如不足，請自行增添頁面。)

3、免驗項目之補充說明：
填寫輻射安全測試報告注意事項：
1. 本報告應確實填寫並用印。
2. 尺寸欄位須標示[長x寬x高]或[圓柱直徑x長度]。
3. 輻射源或其容器(裝備)之照片必須有清晰能辨識之標幟銘牌(廠牌、型號、序號)。
4. 須有輻射源裝備之適當全景照片。
5. 必須有輻射示警標誌之照片。
6. 裝設處所、房間平面圖，必須能夠定位或標註該空間之相對位置。
7. 若有管制區，請於現場及平面圖內標示清楚。
8. 若相關資料填寫無法配合本會之測試報告格式，可用附頁加註說明，例如本會之平面圖欄位太小，可另頁附加清晰較大之平面圖。
9. 若該輻射源為備品，有可能裝設在應裝設位置或貯存於庫房，必須加註清楚，並說明庫房之保安措施。
10. 若需向本會申報，測試報告完成後，請儘速於1個月內向本會申報。
11. 實際操作條件不得超過本測試報告之測試條件。