醫用密封放射性物質(裝備)輻射安全測試報告﹙登記備查類﹚

一、申請單位基本資料
單位名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　負責人：　　　　　電話：_____
機構代碼：　　　 　(工作單位編號) 聯絡人：　　　　　電話：______
地址：　　 縣市　 　市鄉鎮區　 　　路街　　段　　巷　　弄　　號
使用(貯存)場所：　 　縣市　 　市鄉鎮區　 　 　路街　　段　　巷　　弄　　號
　 　(裝設處所、房間)聯絡人：　　　　　電話：________
負責操作人員：　　　　　證照號碼：　　　　 (輻防人員或輻射安全證書或訓練合格證明﹚
二、申請事由(核准文號或證照號碼：　 　 　　　　)
□新申請	□證照轉換	□五年屆期申報	□恢復使用	□改裝
□遷移新址	□變更作業場所	□更換放射性物質	□增加核種或活度

三、儀器或製品種類<每套裝備填寫乙份>
核種: 活度: 製造標定日期： 年 月 日 / 廠牌： 型號： 序號： 規格尺吋： / 容器廠牌： 型號： 序號： 製造日期： 年 月 日

四、檢查項目：(以註記於□內；免驗項目劃□並說明)　　　日期：　　年　　月　　日
檢查內容		合格
1.	密封放射性物質(裝備)與原廠型錄及圖說相符。﹙適用「新申請」案﹚	□
2.	密封放射性物質(裝備)之標幟銘牌與原廠資料相符。	□
3.	密封放射性物質(裝備)備有射源閘門開關且功能正常。	□
4.	密封放射性物質(裝備)之照射室人員無法進入。 / 裝有視窗或閉路電視，得以確認照射時照射室內無人逗留。 / 照射室內備有啟動照射之警示、緊急停止照射及緊急開門等裝置。	□ / □ / □
5.	密封放射性物質(裝備)之外表面有明顯可見的輻射示警標誌，及表示「本儀器內含輻射源，報廢前應經主管機關核准」之警語。	□
6.	偵測結果如下﹙請填附頁檢查照片及場所偵測示意圖﹚： / 管制區外≦0.5 Sv/h。 / 密封放射性物質(裝備)正常使用時可接近表面5公分處劑量率小於5 Sv/h(避雷針及 / 其他放射性物質活度≦豁免管制量100倍者除外)。 / 背景輻射劑量率 Sv/h / 測量儀器廠牌 型號 序號 / 校 正 單 位 ： 校正日期： 年 月 日	□

檢查人員簽章：　　　 　 　 輻專師(員)字第 　 　號
申請單位輻射防護作業管理人員簽章：　　 　 電話：_________
(申請單位設置輻射防護人員或輻射防護管理組織者，應由權責人員或組織簽章)
申請單位印信
受託檢查單位印信
經主管機關認可證字號：
輻防偵字第　　　　　號

第　頁／共　頁

附頁
檢查照片及場所偵測示意圖

裝設處所所屬單位：
使用場所周邊相關道路示意圖 / (測得之劑量率平均值請註明於圖上相關位置)	裝設處所、房間或貯存位置之平面圖 / (測得之劑量率平均值請註明於圖上相關位置) / 得以附件補充
□裝設位置或使用設備 / □輻射源容器【請附尺規】 / □貯存場所 / 另附數位照片檔	□裝設位置或使用設備 / □輻射源容器【請附尺規】 / □貯存場所 / 另附數位照片檔
編號： 拍照日期： 年 月 日	編號： 拍照日期： 年 月 日