高強度輻射設施年度偵測證明
一、基本資料： 測試報告編（序）號：
設施經營者
地址
聯絡人		聯絡電話	（ ） 轉
許可證字號		E - mail
設施類別	□設備（例：質子設施） / □物質（例：Co60照射場）	測試日期	年 月 日
設置地點	（請詳填，例：台北院區第一大樓5樓放射科102室）

二、測試項目（合格劃；免驗項目劃□，並於「備註」欄中註明原因）：
項目	注意事項	備註/說明
□1.作業場所（含輻射管制區、監測區）四周之輻射劑量率 註3。	1.應檢附平面圖，並標示照射條件、偵測位置（包含樓上、下）、偵測結果及背景值。 / 2.有關核種分析，請檢附相關報告。	如附件
□2.廢水槽、管線之輻射劑量率偵測註3及核種分析。		如附件
□3.密封放射性物質擦拭測試。	請檢附當年執行擦拭測試報告註4	如附件
□4.安全連鎖及急停裝置功能測試。

三、輻射偵測儀器：（如不敷使用，請自行往下增加）
廠牌		型號
序號		校正因子
校正單位		校正日期

四、輻射防護業務單位簽章註5：
輻防人員簽章		輻射防護組織印信
證書字號	輻專 字第 號
輻防人員電話	（ ） 轉

註：1.本報告各項應確實填寫。每年至少執行一次，且需將平面圖及其偵測結果檢附於後，並於每年12月31日前完成網路（https://lice.nusc.gov.tw）申報。
2.本設施類別為「設備」者，應包含光子及中子之輻射偵測，另執照狀態若為「停用」，則免執行本偵測，惟仍應於上述期限內完成網路申報作業。
3.輻射管制區內操作人員或工作人員居佔位置之輻射劑量率應不超過10 μSv/h（超過者，須另檢附符合工作人員年劑量限度說明）；非輻射管制區之輻射劑量率應不超過0.5 μSv/h（超過者，須另檢附符合一般人年劑量限度說明）。
4.依「放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法」第54條規定執行擦拭測試，並以主管機關公告之「密封放射性物質擦拭測試報告」填寫。
5.依「輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準」，設施經營者設立之設備或規模符合第4條規定者，本報告應由輻防人員（權責人員）及輻防組織簽章；若符合第5條規定者，應由輻防人員（權責人員）簽章；若未達應設置輻防人員或輻防組織者，則免簽章。
6.本報告應蓋設施經營者印信，保存期限5年；本格式自112年9月27日起使用。

受託偵測單位印信
輻防偵字第 號
輻防人員簽章：
設施經營者
印信

附件_____ （該設施屬「物質」者。請依實際情況，自行修改）
1.設施位於 樓，樓上位置： ，樓下位置：___________
2.測試條件：
核種名稱： ，測試時活度： ，背景值： μSv/h
3.偵測位置及偵測結果（輻射偵測單位： ）：
（請以平面圖方式呈現偵測結果（包含樓上、下），並標示設施位置及輻射管制區範圍）

附件_____ （該設施屬「物質」者。請依實際情況，自行修改）
1.廢水槽位於 樓，樓上位置： ，樓下位置： ，背景值： μSv/h
2.偵測位置及偵測結果（輻射偵測單位： ）：
（請以平面圖方式呈現偵測結果（包含樓上、下），並標示廢水槽、管線位置及輻射管制區範圍）

附件_____ （該設施屬「設備」者。請依實際情況，自行修改）
1.設施位於 樓，樓上位置： ，樓下位置：_____________
2.測試條件(請標示單位)：
測試條件： ，背景值： μSv/h
（例如：射源種類/射束能量/射束電流、管電壓/管電流/曝露時間/輻射照野等）
3.偵測位置及偵測結果（輻射偵測單位： ）：
（請以平面圖方式呈現偵測結果（包含樓上、下），並標示設施位置及輻射管制區範圍）

附件_____ （該設施屬「設備」者。請依實際情況，自行修改）
1.廢水槽位於 樓，樓上位置： ，樓下位置： ，背景值： μSv/h
2.偵測位置及偵測結果（輻射偵測單位： ）：
（請以平面圖方式呈現偵測結果（包含樓上、下），並標示廢水槽、管線位置及輻射管制區範圍）