附件五之二(範例) 電腦斷層治療機每日品質保證測試

 醫院：______________；許可證號碼：醫設字第 號 檢查月份：_____年_____月
 校驗儀器：______________ 總評：	□合格 □不合格 覆核人員簽名：____________
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
日期	視聽 / 監視器	治療室門連鎖	定位雷射 / (≦2mm)	移動式雷射(≦2mm)	檢查水溫及熱機	光子輸出劑量一致性 / 5×40cm, 6MV(≦3%)	MVCT / 空氣校正	檢查人員 / 簽名	備註
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

電腦斷層治療機每月品質保證測試
醫院：______________；許可證號碼：醫設字第 號 檢查日期 ：___年___月___日
總評：□合格	□不合格 檢查人員簽名：_____________； 覆核人員簽名：_____________
項次	每月測試項目 (Monthly check items)	容許值	結果
1	可動雷射之位移正確性 / Moving laser alignment accuracy	≦2mm
2	固定雷射位置準確性 / Stationary laser alignment accuracy	≦2mm
3	旋轉臂及治療床同步性 / Gantry and couch synchronization	≦2mm	誤差： mm
4	治療床垂直升降位置準確性 / Vertical motion of couch	≦1mm	誤差： mm
5	治療床前進後退位置準確性 / Longitudinal motion of couch	≦1mm	誤差： mm
6	光子輸出劑量準確性 / Photon output accuracy / (詳細結果另附表) / 測量假體：固態水假體 / 劑量測量系統：Exradin A1 / 校正日期：	≦2%	照野： 540 cm / 深度/增建帽厚度：1.5 cm / SSD： 85 cm / 百分誤差： %
7	光子射束中心軸於治療深度之劑量參數 / Photon beam central axis dosimetry parameter constancy	≦2% / or / ≦2mm / (點測量)
8	射束停止按鈕 / Radiation interrupt stop button	功能正常

分析及評估：

電腦斷層治療機每年品質保證測試
醫院：_____________；許可證號碼：醫設字第 號 檢查日期：___年___ 月___日
總評：□合格	□不合格 檢查人員簽名：_____________ ；覆核人員簽名：_____________
游離腔/計讀儀：______________ (校正日期： )測量假體：__________________
項次	每年測試項目(Annual check items)	容許值	結果
1	每月品質保證測試項目
2	光子輸出劑量準確性 / Photon output accuracy	≦2%	照野： 540 cm / 深度/增建帽厚度：1.5 cm / SSD： 85 cm / 百分誤差： %
3	光子射束中心軸於治療深度之劑量參數 / Photon central axis dosimetry parameter constancy	≦2%
4	確認射束長軸及橫軸剖面劑量之穩定性 / Photon Beam Profile Dosimetry Parameter Constancy	1.寬度為五十、二十五及十毫米之射束每一點劑量與基準值差異： / (1)長軸剖面：≦2% / (2)橫軸剖面：≦2% / 2.寬度為五十、二十五及十毫米之射束劑量點空間位置與基準值差異： / (1)長軸剖面：分別為≦0.5、≦0.25及≦0.1mm / (2)橫軸剖面：皆須≦1mm	1.長軸: / 2.橫軸:
5	導航影像(MVCT)之輻射劑量 / MVCT dosimetry check	≦40mGy / (7張影像)
6	準直儀中心與輻射照野對準之正確性 / Central y-axis alignment	≦0.5 mm及≦0.5°
7	多葉式準直儀旋轉中心之扭曲測試 / MLC center-of-rotation twist test	≦1.5mm及≦0.5°
8	治療床面之水平 / Couch Level	≦0.5%
9	緊急關閉按鈕 / Emergency Stop Button	功能正常
10	區域監測器 / Area Survey Monitor	功能正常
11	安全連鎖(含門、緊急停止與臨時中斷) / Safety Interlock (Door, Emergency stop and Interruption)	功能正常

分析及評估：