附件十四(112/09/27更新)

輻射醫療曝露品質保證定期查核表

- 單位基本資料　　　　　　　　　　　  檢查日期： 　 　年  　月  　日

| 受檢單位: | 聯絡人: |
| --- | --- |

- 輻射設備證照清冊（可以附件黏貼）

| 設備名稱 | 證照號碼 | 有效期限 | 使用現況 |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1正常使用 | 2停用 | 3報廢中 | 4其 他 |  |

輻射醫療曝露品質保證定期查核表

- 檢查項目

| 項次 | 檢查項目 | 檢查結果 |  | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 待改善 | (待改善原因) |
| 1 | 依設備規格設立符合法定要求之品保專業人員數目。 |  |  |  |
| 2 | 依規定建立「輻射醫療曝露品質保證紀錄表」。 |  |  |  |
| 3 | 依規定審查校驗紀錄，並檢討處理方法及改進措施。 |  |  |  |
| 4 | 依規定專業人員應接受繼續教育訓練，並留存紀錄備查。(輻射醫療曝露品質保證組織與專業人員設置及委託相關機構管理辦法第二條第二項) |  |  |  |
| 5 | 輻射醫療曝露品質保證作業所使用之輻射測量儀器設備，需定期送財團法人全國認證基金會(TAF)認可實驗室或國外認可實驗室進行校正。(每部環境偵測儀至少每年一次、相同用途之游離腔及電量計每兩年至少有一套校正一次、整合型固態偵檢測量儀器每兩年至少校正一次) |  |  |  |

- 建議及應改善事項

| ※應改善事項： |  |
| --- | --- |
| ※建議事項： |  |

檢查日期：    年    月    日      檢查人員簽章：

陪檢人員簽章：

受檢單位主管簽章：