□ 許可類	非醫用可發生游離輻射設備輻射安全測試報告
□ 登記類

一、申報單位基本資料
單位：　　　　　　　　　　　　　　　 負責人：　　 　 　　電話：
代碼：　　　 (核安會列管之工作單位編號)聯絡人：　　 　　　 電話：
　　單位地址：　 　 縣市　 　市鄉鎮區　 　　路街　　 段 　 巷　 　 弄　　 號
使用場所：　 　縣市　 　市鄉鎮區　 　 　路街　　 段 　 巷　 　 弄　　 號
　　裝設地點： (裝設處所、房間，例：台北校區F棟5樓X光室)
負責操作人員：　　　　　 證書號碼：　　　　 (輻防人員、輻安證書或訓練合格證明)
二、申報事由(證照號碼： ；雲化系統申請文號： )
□新申請	□五年屆期測試	□換X光管或加速管	□恢復使用
□遷移新址	□變更作業場所	□改裝	□其他

三、設備基本資料：
用途	﹙例:測量控制、分析鑑定、學術研究、獸醫X光機…)
設備廠牌		型號		序號			年 月製造
X光管	個	型號		序號			年 月製造
		型號		序號			年 月製造
X光機最高能量	kVp mA sec			設備外觀尺寸		(或標示於附頁)
加速管	輻射線種類及最高能量			﹙keV或MeV﹚
	最大輸出劑量率			（cGy/min或R/min）

四、檢查項目：(以註記於□內；免驗項目劃□並說明) 檢測日期：　　年　月　日
檢查內容		合格
1	「設備」與原廠型錄及圖說相符。﹙適用「新申請」案﹚	□ / 實際操作條件不得超過本測試報告之測試條件
2	裝有安全連鎖裝置及明顯警示燈，拆卸、開啟照射室門或「設備」防護罩時，將自動停止產生輻射。	□
3	□「設備」之照射室人員無法進入； / □裝有視窗或閉路電視，得以確認照射時照射室內無人逗留； / □照射室內備有啟動照射之警示、緊急停止照射及緊急開門等裝置。	□
4	「設備」之外表面有明顯可見的輻射示警標誌，及表示「本儀器內含輻射源，報廢前應經核能安全委員會核准」之警語。	□
5	獸醫用「設備」具有適當之輻射防護裝具。(檢附照片)	□
6	偵測結果如下﹙請填附頁﹚： / 管制區外： μSv/hr (＞0.5μSv/hr者需附符合劑量限度說明)。 / 管制區內□無人員居佔(免測劑量率)； / 管制區內□有人員居佔，劑量率： μSv/hr (≧10μSv/hr者需附符合劑量限度明)。 / □「櫃型或行李檢查X光機、離子佈植機、電子束焊機或靜電消除器」正常使用時，可接近表面5公分處劑量率： μSv/hr (不得>5μSv/hr)。 / 檢查條件： kVp mA sec 背景輻射： μSv/hr / 偵測儀器廠牌： 型號： 序號： / 校 正 單 位 ： 校正日期： 年 月 日	□

受託檢查單位： 核安會認可證字號：輻防偵字 號
檢查人員簽章：　　　 　 　 輻專師(員)字第 　 　號
申報單位輻射防護作業管理人員簽章：　　 　 電話：
(申報單位須設置輻射防護人員或輻射防護管理組織者，須由權責人員或組織簽章)

申報單位印信

受託檢查單位印信

附頁
檢查照片及場所偵測示意圖 (拍照日期: )
1、使用場所周圍環境(道路)示意圖及裝設處所、房間或儲存位置之平面圖：
(測得之劑量率請註明於圖上相關位置，並標示輻射源位置及管制區範圍。)
(欄位空間如不足，請自行增添頁面。)

2、測試時相關照片：
(應含設備外觀、廠牌型號序號之銘牌、輻射示警標誌及許可類設備X光管等相關照片。)
(欄位空間如不足，請自行增添頁面。)

3、免驗項目之補充說明：
填寫輻射安全測試報告注意事項：
1. 本報告應確實填寫並用印。
2. 尺寸欄位須標示[長x寬x高]或[圓柱直徑x長度]。
3. 輻射源或其容器(裝備)之照片必須有清晰能辨識之標幟銘牌(廠牌、型號、序號)。
4. 須有輻射源裝備之適當全景照片。
5. 必須有輻射示警標誌之照片。
6. 裝設處所、房間平面圖，必須能夠定位或標註該空間之相對位置。
7. 若有管制區，請於現場及平面圖內標示清楚。
8. 若相關資料填寫無法配合本會之測試報告格式，可用附頁加註說明，例如本會之平面圖欄位太小，可另頁附加清晰較大之平面圖。
9. 若該輻射源為備品，有可能裝設在應裝設位置或貯存於庫房，必須加註清楚，並說明庫房之保安措施。
10. 若需向本會申報，測試報告完成後，請儘速於1個月內向本會申報。
11. 實際操作條件不得超過本測試報告之測試條件。
12. 獸醫用「設備」具有適當之輻射防護裝具，若無前述防護裝具者，請檢附說明。