密封放射性物質擦拭測試報告

一、基本資料：                          擦拭報告編（序）號：

| 設施經營者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 聯絡人 |  | 電話 | （ ） 轉 |
| 登記證明(許可證)字號 |  |  |  |
| 射源裝置（物質）類別 | □校正射源 □近接治療設備 □遠隔治療設備 □血液照射器 □非醫療用途： 例：黃金成色分析儀 |  |  |
| 核 種 |  |  |  |
| 測試事由 | □1.更換射源 □2.發照前擦拭（含改裝） □3.定期擦拭 |  |  |

二、射源裝置、射源資料及結果：

| 射源裝置（容器） |  | 廠 牌 | 型 號 |  | 序 號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新射源/定期擦拭註3 |  |  | 舊射源（「更換射源」、「報廢」時必填） |  |  |
| 取得方式 （定期擦拭免填本項） | □國外進口 □國內轉讓 |  | 報廢方式 | □出口 □國內轉讓 □國原院報廢 |  |
| 簽審核准文號 （定期擦拭免填本項） | AE |  | 簽審核准文號 （出口必填） | AE |  |
| 射源廠牌 |  |  | 射源廠牌 |  |  |
| 射源型號 |  |  | 射源型號 |  |  |
| 射源序號 |  |  | 射源序號 |  |  |
| 活度(標定日期) | （ ） |  | 請於射源出口後或國原子能科技研究院報廢接收後30日內，檢送右側所列文件，俾利辦理後續事宜 | □出口報單（影本） 或 □國原院接收證明文件（影本） |  |
| 測試事由為「更換射源」或「發照前擦拭」時， 請檢附：□新射源之原廠證明文件（影本亦可） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 如該場所已不再做為輻射作業場所，請再檢附： □輻射作業場所偵測證明 |  |
| 結 果 | □ 射源外觀完整無破損。 - 擦拭結果合格。（測量值註5： Bq。擦拭日期： 年 月 日） 註：擦拭結果應小於185Bq，另含放射性物質之遙控後荷式近接治療設備之擦拭結果註4應小於74Bq。 |  |  |  |  |

三、輻射偵測儀器：

| 廠牌 |  | 型號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  | 收集效率(%) |  |
| 校正單位 |  | 校正日期 |  |

四、測試人員：

| 輻防人員簽章 |  | 受託偵測單位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 證書字號 | 輻專 字第 號 | 認 可 字 號 | 輻防偵字第 號 |
| 輻防人員電話 | （ ） 轉 |  |  |

五、輻射防護業務單位簽章註6：

| 輻防人員簽章 |  | 輻射防護 組織印信 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 證書字號 | 輻專 字第 號 |  |  |
| 輻防人員電話 | （ ） 轉 |  |  |

註：1.本報告各項應確實填寫並加蓋設施經營者印信，測試如為不合格，應立即停止使用，並於7日內向主管機關申報。

2.本報告及其相關文件應於每次更換密封放射性物質後15日內，送主管機關備查。

3.依「放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法」第54條規定，應執行定期擦拭並留存紀錄備查。

設施經營者

印信

4.依「輻射醫療曝露品質保證標準」附表三品保項目十之規定。

5.本擦拭若委外偵測，應將檢測報告檢附於後。

6.依「輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準」，設施經營者設立之設備或規

模符合第4條規定者，本報告應由輻防人員（權責人員）及輻防組織簽章；若符

合第5條規定者，應由輻防人員（權責人員）簽章；若未達應設置輻防人員或輻

防組織者，則免簽章。

7.本報告保存期限為5年，本格式自112年9月27日起使用。