公司非破壞照相檢驗Ｘ光機安全測試報告

| 設施經營者： |  |  |  |  |  |  | 電話：（ ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設施經營者地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設施經營負責人： |  |  |  |  | 身份證字號： |  | 出生日期： 年 月 日 |  |  |
| 輻射防護人員： |  |  |  |  |  | 證書字號：輻專員字第 號 |  |  |  |
| 輻射工作人員： |  |  |  |  |  | 證書字號：輻安證字第 號 |  |  |  |
| Ｘ光機廠牌： |  |  |  |  |  | 型號： |  | 序號： |  |
| 貯存地點： 許可證字號:物字第 號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 檢查結果 |  | 檢 查 內 容 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | □是□否 |  | 每一Ｘ光機應貼有下列資料之標示1.廠牌2.型、序號3.Ｘ光機製造者5.設施經營者之名稱、地址、電話。 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | □是□否 |  | 每一Ｘ光機裝置上應貼有「危險！放射性設備」之清晰標示。 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | □是□否 |  | 每次使用Ｘ光機前，應檢查是否具有明顯之缺陷。 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | □是□否 |  | Ｘ光機之貯存場所是否張貼輻射警示標誌、「注意！放射性」或「危險！放射性」之警語。 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | □是□否 |  | 輻射偵檢儀應至少每年校正乙次，偵檢儀應可測量10微西弗/小時至10毫西弗/小時之範圍。 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | □是□否 |  | 輻射工作人員是否已申請個人輻射劑量佩章，執行劑量偵測。 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | □是□否 |  | 備註： |  |  |  |  |  |

檢查結果：□ 合格 □ 不合格           檢查日期：    年    月    日

檢查人員簽章：                   輻射防護人員簽章：

單位印信