醫用非密封放射性物質輻射安全測試報告

一、申請單位基本資料

單位名稱：　　　　　　　　　　　　　　　  負責人：　　　　　  電話：

機構代碼：　　　    　             (工作單位編號)聯絡人：　　　　　  電話：

地址：　 　 縣市　  　市鄉鎮區　   　　路街　　段　　巷　　弄　　號

使用(貯存)場所：　                   　(處所、房間)

聯絡人：　　　　　 電話：

負責操作人員：　　　　　證照號碼：　　　　          （輻防人員或輻射安全證書或訓練合格證明）

二、申請事由(核准文號或證照號碼：　      　                  　　　　）

| □新申請 | □證照轉換 | □五年屆期換照(許可證) | □五年屆期申報(登記證) |
| --- | --- | --- | --- |
| □變更作業場所 | □增加核種或活度 | □恢復使用 | □其他 |

三、非密封放射性物質基本資料<每個作業場所填寫乙份>

| □使用 □分裝 □標誌 | 目的：□學術研究 □核子醫學 □同位素治療病房 □放射免疫分析 □其他： |
| --- | --- |
| 核種及活度: |  |

四、檢查項目：（以註記於□內；免驗項目劃□並說明）　　　日期：　　年　　月　　日

| 檢查內容 |  |
| --- | --- |
| 1 | □放射性物質作業場所已依「輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測作業準則」第5 條規定及輻射安全評估報告為適當之圍離(管制)，進出口處有適當之輻射示警標誌與 警語。 |
| 2 | □輻射安全作業守則及意外事故處理程序，已張貼於放射性物質作業場所明顯處。 |
| 3 | □放射性物質之貯存場所、盛裝容器、清洗水槽及受污染之裝備，有適當輻射示警 標誌與警語，貯存場所及盛裝容器註明放射性物質之名稱及其物理、化學性質。 |
| 4 | □放射性物質之貯存場所（櫃）應上鎖，其鑰匙由專人保管。 |
| 5 | □放射性物質之操作檯（桌）或放射性物質處理皿，均襯以吸水紙，液體樣品置於 不易傾倒及破損之容器內。 |
| 6 | □備有專用貯存槽，做為收集待處理放射性廢液之用(偵測及處理紀錄留存備查)。 □備有專用水槽，做為傾倒放射性廢液或清洗放射性污染器皿，且廢液經由密閉管 道導入收集槽、污水排放系統或污水下水道(偵測及處理紀錄留存備查)。 |
| 7 | □放射性廢料桶具有防止污染擴散之設計(例如腳踩式)，桶內並襯以無孔之塑膠 袋。 |
| 8 | □操作可能空浮或揮發性放射性物質之作業場所，經評估如應使用抽氣櫃及濾器組， 已依規定定期執行流量及濾器組效率測試，且有關測試結果符合申請單位輻射安 全評估報告之設計要求。 |
| 9 | □作業（貯存）場所未放置飲料、食物、香煙、化粧品、檳榔、口香糖等非必要物品。 |
| 10 | □比照主管機關依游離輻射防護法第32條公告之年度偵測項目進行偵測，偵測結 果符合法規及申請單位訂定之管制基準(新申請案免驗本項目)。 |

檢查人員簽章：　　        　 　 　  輻專師(員)字第      　    　號
申請單位輻射防護作業管理人員簽章：　　          　 電話：

(申請單位設置輻射防護人員或輻射防護管理組織者，應由權責人員或組織簽章)

申請單位印信

受託檢查單位印信

經主管機關認可證字號：

輻防偵字第　　　　　號

本會認可證字號：

附頁

檢查照片及場所偵測示意圖

| 使用（貯存）處所所屬單位： |  |
| --- | --- |
| 作業場所周邊相關道路示意圖 | 作業場所、房間或貯存位置之平面圖 得以附件補充 |
| □使用位置或相關使用裝備 □輻射源容器【請附尺規】 □貯存場所（櫃） | □使用位置或相關使用裝備 □輻射源容器【請附尺規】 □貯存場所（櫃） 另附數位照片檔 |
| 編號： 拍照日期： 年 月 日 | 編號： 拍照日期： 年 月 日 |