放射性物質年度偵測證明
一、基本資料： 測試報告編（序）號：
設施經營者
地址
聯絡人		聯絡電話	（ ） 轉
許可證字號		E - mail
執照類別	（請參見許可證）	測試日期	年 月 日
	□密封 □非密封
設置地點	（若為多方處場所，請詳填）

二、測試項目（合格劃；免驗項目劃□，並於「備註」欄中註明原因）：
項目	注意事項	備註
□1.儀器裝備或屏蔽容器外四周之輻射劑量率註2	應檢附平面圖，並標示核種名稱、活度、偵測位置（包含樓上、下）、偵測結果及背景值。	如附件
□2.作業場所（含管制區）四周之輻射劑量率 註2。		如附件
□3.廢水槽、管線之輻射劑量率註2。		如附件
□4.偵測放射性物質及工作檯面污染擦拭測試。	若為密封放射性物質，請檢附該年執行之擦拭測試報告註3。	如附件
□5.安全連鎖及急停裝置功能測試。

三、輻射防護業務單位簽章註4：
輻防人員簽章		輻射防護組織印信
證書字號	輻專 字第 號
輻防人員電話	（ ） 轉

註：1.本報告各項應確實填寫。每年至少執行一次，且需將平面圖及其偵測結果檢附於後（若為多處輻射作業場所，每一處所皆應執行偵測），並於每年12月31日前完成網路（https://lice.nusc.gov.tw）申報。
2.輻射管制區內操作人員或工作人員居佔位置之輻射劑量率應不超過10μSv/h（超過者，須另檢附符合工作人員年劑量限度說明）；非輻射管制區之輻射劑量率應不超過0.5μSv/h（超過者，須另檢附符合一般人年劑量限度說明）。
3.依「放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法」第54條規定執行擦拭測試，並以主管機關公告之「密封放射性物質擦拭測試報告」填寫。
4.依「輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準」，設施經營者設立之設備或規模符合第4條規定者，本報告應由輻防人員（權責人員）及輻防組織簽章；若符合第5條規定者，應由輻防人員（權責人員）簽章；若未達應設置輻防人員或輻防組織者，則免簽章。
5.本報告應蓋設施經營者印信，保存期限5年；本格式自112年9月27日起使用。

受託偵測單位印信
輻防偵字第 號
輻防人員簽章：

設施經營者
印信

注意！若為多處輻射作業場所，每一處所皆應執行年度偵測。自本頁起，自行往下增加。
附件 （儀器裝備或屏蔽容器外、管制區四周）（請依實際情況自行修改）
地點1：
1-1.地點1位於 樓，樓上位置： ，樓下位置：
1-2.測試條件：核種名稱： ，測試時活度： ，背景值： μSv/h
1-3.輻射偵測儀器：
廠牌		型號
序號		校正因子
校正單位		校正日期

1-4.偵測位置及偵測結果：（輻射偵測單位： ）：
（請以平面圖方式呈現偵測結果（包含樓上、下），並標示放射性物質位置及輻射管制區範圍）

1-5.廢水槽位於 樓，樓上位置： ，樓下位置： ，背景值： μSv/h
1-6.偵測位置及偵測結果（輻射偵測單位： ）：
（請以平面圖方式呈現偵測結果（包含樓上、下），並標示廢水槽、管線位置及輻射管制區範圍）

1-7.擦拭地點：___________，背景值： ，除污基準：_________，單位：____
1-8.擦拭測試偵測儀器：
廠牌		型號
序號		收集效率(%)
校正單位		校正日期

1-9.擦拭位置及偵測結果（請以平面圖方式呈現擦拭結果）：

附件 （儀器裝備或屏蔽容器外、管制區四周）（請依實際情況自行修改）
地點2：
2-1.地點2位於 樓，樓上位置： ，樓下位置：
2-2.測試條件：核種名稱： ，測試時活度： ，背景值： μSv/h
2-3.輻射偵測儀器：
廠牌		型號
序號		校正因子
校正單位		校正日期

2-4.偵測位置及偵測結果：（輻射偵測單位： ）：
（請以平面圖方式呈現偵測結果（包含樓上、下），並標示放射性物質位置及輻射管制區範圍）

2-5.廢水槽位於 樓，樓上位置： ，樓下位置： ，背景值： μSv/h
2-6.偵測位置及偵測結果（輻射偵測單位： ）：
（請以平面圖方式呈現偵測結果（包含樓上、下），並標示廢水槽、管線位置及輻射管制區範圍）

2-7.擦拭地點：____________，背景值： ，除污基準：_________，單位：____
2-8.擦拭測試偵測儀器：
廠牌		型號
序號		收集效率(%)
校正單位		校正日期

2-9.擦拭位置及偵測結果（請以平面圖方式呈現擦拭結果）：