| □ 靜電消除器 | 非醫用可發生游離輻射設備輻射安全測試報告 |
| --- | --- |
| □ 離子佈植機 |  |

一、證照號碼：登設字                 號 ；登記最大使用數量：

| 二、申報事由 □新增 | □恢復使用 | □五年屆期測試 | □離子佈植機管球更換 |
| --- | --- | --- | --- |

三、申報單位基本資料

單位：　　　　　　　　　　　　　　　　負責人：　　　　   　電話：

代碼：　　　   (核安會列管之工作單位編號) 聯絡人：　　　　　    電話：

單位地址：　 　 縣市　  　市鄉鎮區　   　　路街　　  段    　巷　 　弄　　號

使用場所：　  　縣市　  　市鄉鎮區　 　  　路街　  　段    　巷　 　弄　　號

四、設備基本資料：

(測試多個輻射防護屏蔽、屏蔽內含乙台以上靜電消除器或離子佈植機，請直接填附表)

| 編號及位置 |  |  | 最高公稱電壓或能量 | (kVp或keV) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備廠牌 |  | 型號 |  | 序號 |  |
| X光管廠牌 |  | 型號 |  | 序號 |  |

五、檢查項目：(以註記於□內；免驗項目劃□並說明)檢測日期：　　年　月　日

實際操作條件不得超過本測試報告之測試條件

| 檢查內容 |  | 合格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「設備」與原廠型錄及圖說相符。﹙適用「新增」或「離子佈植機管球更換」﹚ | □ |
| 2 | 裝有安全連鎖裝置，拆卸、開啟照射室門或輻射防護屏蔽時，將自動停止產生輻射。 | □ |
| 3 | □裝有視窗或閉路電視，得以確認照射時照射室內無人逗留；或 □照射室內備有啟動照射之警示、緊急停止照射及緊急開門等裝置。 | □ |
| 4 | 輻射防護屏蔽或機台之外表面有明顯可見的輻射示警標誌，及表示「本儀器內含輻射源，報廢前應經核能安全委員會核准」之警語。 | □ |
| 5 | 偵測結果如下﹙請填附頁，若測試多個設備，測得之劑量率請標註於平面圖上﹚： 管制區外： μSv/hr(＞0.5μSv/hr者需附符合劑量限度說明)。 正常使用時，輻射防護屏蔽或機台可接近表面5公分處劑量率： μSv/hr (不得>5μSv/hr)。 檢查條件： kVp mA sec 背景輻射： μSv/hr 偵測儀器廠牌： 型號： 序號： 校 正 單 位 ： 校正日期： 年 月 日 | □ |

受託檢查單位：                           核安會認可證字號：輻防偵字               號

檢查人員簽章：　　　 　              　  輻專師(員)字第      　                  　號

申報單位輻射防護作業管理人員簽章：　　          　         電話：

(申報單位須設置輻射防護人員或輻射防護管理組織者，須由權責人員或組織簽章)

申報單位印信

受託檢查單位印信

附頁

檢查照片及場所偵測示意圖：(若測試多個設備，請自行增加附頁)

| 編號及位置 |  | 拍照日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上次執行輻射安全測試日期 |  | 設備外觀尺寸(單位) |  |
| 使用或存放場所照片 |  | 輻射源外觀(適當之設備全景照片) |  |
| 設備廠牌型號序號之銘牌 |  | 裝設處所、房間之平面圖 (測得之劑量率請標註於圖上，並標示設備位置及輻射管制區範圍) |  |

附表

(測試多個輻射防護屏蔽、或屏蔽內含乙台以上靜電消除器、或乙台以上離子佈植機，請填下表)

□靜電消除器(可發生游離輻射設備)；登記最大使用數量：

□離子佈植機                    ；登記最大使用數量：

| 編號及位置 | 控制器或機台 |  |  | X光管 |  |  | 最高電壓或能量 □kVp □keV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 廠牌 | 型號 | 序號 | 廠牌 | 型號 | 序號 |  |

填寫輻射安全測試報告注意事項：

- 本報告應確實填寫並用印。

- 尺寸欄位須標示[長x寬x高]或[圓柱直徑x長度]。

- 輻射源或其容器(裝備)之照片必須有清晰能辨識之標幟銘牌(廠牌、型號、序號)。

- 須有輻射源裝備之適當全景照片。

- 必須有輻射示警標誌之照片。

- 裝設處所、房間平面圖，必須能夠定位或標註該空間之相對位置。

- 若有管制區，請於現場及平面圖內標示清楚。

- 若相關資料填寫無法配合本會之測試報告格式，可用附頁加註說明，例如本會之平面圖欄位太小，可另頁附加清晰較大之平面圖。

- 若該輻射源為備品，有可能裝設在應裝設位置或貯存於庫房，必須加註清楚，並說明庫房之保安措施。

- 若需向本會申報，測試報告完成後，請儘速於1個月內向本會申報。

- 實際操作條件不得超過本測試報告之測試條件。