醫用密封放射性物質(裝備)輻射安全測試報告﹙登記備查類﹚

一、申報單位基本資料

單位：　　　　　　　　　　　　　　　　負責人：　　　　　電話：

代碼：　　　    　(本會列管之工作單位編號) 聯絡人：　　　　　電話：

地址：　　 縣市　 　市鄉鎮區　   　　路街　　段　　巷　　弄　　號

使用(貯存)場所：　 　縣市　 　市鄉鎮區　 　  　路街　　段　　巷　　弄　　號

(裝設處所、房間)聯絡人：　　　　　電話：

負責操作人員：　　　　　證照號碼：　　　　          輻防人員或輻射安全證書或訓練合格證明﹚

二、申報事由(核准文號或證照號碼：　      　    　　　　)

| □新申請 | □證照轉換 | □五年屆期申報 | □恢復使用 | □改裝 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □遷移新址 | □變更作業場所 | □更換放射性物質 | □增加核種或活度 |  |

三、儀器或製品種類<每套裝備填寫乙份>

核種: 活度: 製造標定日期： 年 月 日 廠牌： 型號： 序號： 規格尺吋： 容器廠牌： 型號： 序號： 製造日期： 年 月 日

四、檢查項目：(以註記於□內；免驗項目劃□並說明)　　　日期：　　年　　月　　日

| 檢查內容 |  | 合格 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 密封放射性物質(裝備)與原廠型錄及圖說相符。﹙適用「新申請」案﹚ | □ |
| 2. | 密封放射性物質(裝備)之標幟銘牌與原廠資料相符。 | □ |
| 3. | 密封放射性物質(裝備)備有射源閘門開關且功能正常。 | □ |
| 4. | 密封放射性物質(裝備)之照射室人員無法進入。 裝有視窗或閉路電視，得以確認照射時照射室內無人逗留。 照射室內備有啟動照射之警示、緊急停止照射及緊急開門等裝置。 | □ □ □ |
| 5. | 密封放射性物質(裝備)之外表面有明顯可見的輻射示警標誌，及表示「本儀器內含輻射源，報廢前應經主管機關核准」之警語。 | □ |
| 6. | 偵測結果如下﹙請填附頁檢查照片及場所偵測示意圖﹚： 管制區外≦0.5μSv/hr。 密封放射性物質(裝備)正常使用時可接近表面5公分處劑量率小於5μSv/hr(避雷針及其他放射性物質活度≦豁免管制量100倍者除外)。 背景輻射： μSv/hr 偵測儀器廠牌： 型號： 序號： 校 正 單 位 ： 校正日期： 年 月 日 | □ |

檢查人員簽章：　　　 　 　  輻專師(員)字第      　    　號

申報單位輻射防護作業管理人員簽章：　　          　 電話：

(申報單位須設置輻射防護人員或輻射防護管理組織者，須由權責人員或組織簽章)

申報單位印信

受託檢查單位印信

本會認可證字號

輻防偵字第　　　　　號

本會認可證字號：

第　頁／共　頁

附頁

檢查照片及場所偵測示意圖

| 裝設處所所屬單位： |  |
| --- | --- |
| 使用場所週邊相關道路示意圖 得以附件補充 (測得之劑量平均值請註明於圖上相關位置) | 裝設處所、房間或儲存位置之平面圖 得以附件補充 (測得之劑量平均值請註明於圖上相關位置) |
| □裝設位置或使用設備 □輻射源容器【請附尺規】 □貯存場所 另附數位照片檔 | □裝設位置或使用設備 □輻射源容器【請附尺規】 □貯存場所 另附數位照片檔 |
| 編號： 拍照日期： 年 月 日 | 編號： 拍照日期： 年 月 日 |