大專院校與學術研究機構輻射作業自主檢查紀錄表（簡式）

| 檢查日期︰___年___月___日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設施經營者名稱 |  | 負責人 |  |
| 地址 |  | 電話 |  |
| 非密封執照證號 |  |  |  |
| 物質設備執照數量 | 密封放射性物質︰許可____ 登記_____ 游離輻射設備︰許可____ 登記_____ |  |  |
| 輻防管理人員 |  | 聯絡人 |  |

| 項次 | 檢查項目 | 檢查結果 |  |  | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 待改善 | 免檢 |  |
| 1 | 設有輻射防護委員會及輻防人員者，應執行輻射防護管理業務，定期（至少六個月）開會，並留存紀錄備查。 |  |  |  |  |
| 2 | 已依「游離輻射防護法」修訂「輻射防護計畫」，且確實宣導與執行。 |  |  |  |  |
| 3 | 操作人員之資格符合規定(登記類-輻防18小時訓練、許可證-輻安證書) |  |  |  |  |
| 4 | 基於教學需要之人員應有操作訓練與輻防講習(至少三小時)並留存記錄(至少三年)。 |  |  |  |  |
| 5 | 依規定對輻射工作人員實施教育訓練 (每年至少三小時)，並留存紀錄(10年)。 |  |  |  |  |
| 6 | 依規定對輻射工作人員實施體格檢查及健康檢查，並依檢查結果為適當之處理，且留存紀錄。 |  |  |  |  |
| 7 | 雇主應對輻射工作人員實施個別劑量監測，並記錄每一輻射工作人員之職業曝露歷史紀錄，並依規定定期及逐年記錄每一輻射工作人員之職業曝露紀錄（但經評估輻射作業對輻射工作人員一年之曝露不可能超過劑量限度之一定比例者，得以作業環境監測或個別劑量抽樣監測代之）。 |  |  |  |  |
| 8 | 雇主對輻射工作人員實施劑量監測結果，應依主管機關之規定記錄、保存（雇主應自輻射工作人員離職或停止參與輻射工作之日起，至少保存三十年，並至輻射工作人員年齡超過七十五歲）、告知當事人。 |  |  |  |  |
| 9 | 各類放射性物質、可發生游離輻射設備及其操作人員已完成新證之換發。 |  |  |  |  |
| 10 | 輻射源轉讓、遷址、變更場所、停用、永久停止使用等，均依「放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法」規定辦理。 |  |  |  |  |
| 11 | 已建立放射性物質、可發生游離輻射設備完整料帳紀錄且放射性污染物、廢棄物管理完善，並留存紀錄備查。 |  |  |  |  |
| 12 | 至少每半年應查核料帳及使用現況，紀錄保存三年。 |  |  |  |  |
| 13 | 依輻射作業特性及曝露程度劃定管制區，確保對一般人劑量符合「游離輻射防護安全標準」。輻射源表面須張貼輻射警示標誌及警語。 |  |  |  |  |
| 14 | 置備適當之輻射偵測或監測儀器，定期(每年)校驗，並留存紀錄(至少三年)。 |  |  |  |  |
| 15 | 非密封放射性物質與持有許可證之場所輻射安全評估符合現行法規要求與現況。 |  |  |  |  |
| 16 | 定期實施輻射偵測、擦拭測試，並留存紀錄備查(至少三年)。 |  |  |  |  |
| 17 | 依規定申報年度偵測證明（許可證之物質、設備） |  |  |  |  |
| 18 | 密封放射性物質依規定每月上網申報。 |  |  |  |  |

法規依據：

游離輻射防護法				輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準

游離輻射防護法施行細則		放射性物質或可發生游離輻射設備操作人員管理辦法

游離輻射防護安全標準		放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法

輻射防護人員管理辦法		輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測作業準則

待改進事項與改善措施︰

設施經營負責人或其代理人：                 簽∕蓋章

單 位

印 信

檢查人員：		  	簽∕蓋章

（輻防人員或輻防作業管理人員）

註︰1. 請記得參考第3、4頁附件之表格填寫相關資料。

2. 本會將視需要另通知補送相關資料或現場抽查。

附件︰

一、輻射工作人員與操作人員名冊︰

| 姓名 | 性別 年齡 | 任職部門 | 經認定是否為輻射工作人員 | 最近輻射工作體檢日期 | 是否有個別劑量監測(劑量佩章) | 每年三小時訓練日期 | 相關執照號碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、可發生游離輻射設備料帳管理紀錄表

| 設備證照號碼 （有效日期） | 操作人員 (證號) | X光機廠牌 型、序號 | 最高管電壓 能量 | 安裝位置 (存放場所) | 狀態[使用、停用] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、密封放射性物質料帳管理紀錄表

| 物質證照號碼 （有效日期） | 操作人員 (證號) | 廠牌 型、序號 | 核種 名稱 | 活度 (單位) | 數量 | 安 裝 位 置 (存放場所) | 狀態[使用、停用] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |